Опросный лист 
для подбора деаэратора вакуумного

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| № тел. |  | факс |  | e-mail |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |
| Объект: |  |
| Назначение деаэратора: |  |
| подпитка теплосети, подпитка котлов, технология (указать какая) |
| Исходные данные |
| 1. | Вода на деаэрацию: |
|  | – источник |  |
|  | – давление |  |  |
|  | – температура на входе |  |  |
|  | – расход |  |  |
|  | – содержание О2 |  |  |
|  | – содержание СО2 |  |  |
| 2. | Теплоноситель*: |
|  | – источник |  |
|  | – агрегатное состояние | вода/пар |  |
|  | – давление |  |  |
|  | – температура |  |  |
| * – в ряде случаев, деаэрация может производится и без подачи теплоносителя: 1) с температурой исходного потока ниже температуры насыщения при давлении в деаэраторе – режим "холодной деаэрации"; 2) с температурой исходного потока выше температуры насыщения при давлении в деаэраторе – режим "перегретой воды" |
| 3. | Схема слива воды из деаэратора: |
|  | – в бак аккумулятор |  |
| H≥10 м, между штуцером слива из деаэратора и верхним уровнем воды в баке; |
|  | – в промежуточный бак |  |
| вода сливается в промежуточный бак, откуда насосами откачивается в бак-аккумулятор; |
| 4. | Схема отвода парогазовой смеси и создания вакуума: |
|  | – эжекторы |  |
| для нормальной работы водоструйных эжекторов необходимая высота установки – 8…9 м, + бак-газоотделитель |
|  | – вакуумные насосы |  |
| для нормальной работы требуется подвод охлаждающей воды T=15…25oC |
| Дополнительные требования к деаэратору: |
| Материал корпуса |
|  | сталь Ст3сп (стандартно) |  | 12Х18Н10Т |
|  | иной | указать– |
| Дополнительные требования к охладителю ОВВ: |
| Материал трубной системы |
|  | Л-68 |  | 12Х18Н10Т |
|  | МНЖ5-1 |  | иной (указать) |
| Дополнительная комплектация: |
| Бак-аккумулятор |
|  | да* – объём м3 |  | нет |
| Промежуточный бак |
|  | да* – объём м3 |  | нет |
| Бак рабочей воды эжекторов (бак-газоотделитель) |
|  | да |  | нет |

| Дополнительные требования |  |
| --- | --- |
| Требуемая дата поставки |  |

Заполненный лист направляйте по факсу: +7 (845 2) 22-01-21; 
e-mail: info@sarzem.ru

тел.: (845 2) 22-02-21; 
http://water.sarzem.ru/

ОАО «Сарэнергомаш»