Опросный лист 
для заказа фильтра

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| № тел. |  | № факса |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |
| Назначение фильтра |
|  | осветление |  | умягчение (I ступень) |
|  | умягчение (II ступень) |  | умягчение (противоток) |
|  | сорбция |  | иное– | указать |  |
| Параметры фильтра |
| № | Наименование | Ед.изм. | Величина |
| 1. | Диаметр | мм |  |
| 2. | Производительность | м3/ч |  |
| 3. | Температура рабочая | оС |  |
| 4. | Давление рабочее |  |  |
| Материал корпуса фильтра |
|  | сталь Ст3сп |  | 12Х18Н10Т |
|  | иной | указать |  |
| Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности |
|  | “Полак” |  | “Уреплен” |
|  | иное | указать |  |
| дополнительные требования к покрытию |  |

| Тип верхнего распределительного устройства |
| --- |
|  | “стакан” |  | “лучевой” |
|  | “тарельчатый перелив” |  | “ложное дно” |
|  | иной | указать |  |
| Тип нижнего распределительного устройства |
|  | “ложное дно” |  | лучевая коллекторная система (“на бетон”) |
|  | лучевая “копирующее дно” колпачковая система |  | лучевая коллекторная система (“пластик”) |
|  | иной | указать |  |
| Материал фильтрующих элементов (или колпачков) |
|  | полистирол |  | 12Х18Н10Т | иной | указать |
| Тип арматуры фронта трубопроводов |
|  | клиновая |  | шаровая |
|  | дисковая |  | иной (указать) - |
| Дополнительная комплектация: |
| Бак отмывочной воды/бак-накопитель и т.д. |
|  | да* – объём м3 |  | нет |
| * - необходимо заполнить опросный лист на ёмкостное оборудование |
| Засыпной материал (катионит, сульфоуголь, антрацит, кварц… ) |
|  | да* – объём м3 | наименование - |
| Дополнительные требования |  |
| Необходимое количество аппаратов |  |

Заполненный лист направляйте по факсу: +7 (845 2) 22-01-21; 
e-mail: water@sarzem.ru

или почтой по адресу: Россия, 410008, г.Саратов, ул. Б.Садовая 48; 
ОАО «Сарэнергомаш»

тел.: (845 2) 22-05-22; 22-02-26; 22-01-24; 52-85-11

http://water.sarzem.ru/