Опросный лист 
для заказа холодильника отбора проб

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| № тел. |  | № факса |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Значение |
| 1. | Для котлов с давлением пара, по РД 24.031.121-91 (ранее ОСТ 108.030.04-80) |
|  | – 4 МПа |  |
|  | – 10 МПа |  |
|  | – 14 МПа |  |
|  | – 25,5 Мпа |  |
| 2. | Материал корпуса (Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 20) |  |
| Холодильники обеспечивают температуру охлажденной пробы перегретого и насыщенного пара, котловой и питательной воды не более +40°С, охлаждающей воды на сливе не более +60°С. По производительности холодильники рассчитаны на расход перегретого пара с параметрами р = 25 МПа (255 кгс/см2). t = 540°С на одну нитку в количестве 25 кг/ч. При необходимости увеличения расхода пробы или более глубокого ее охлаждения отбор пробы для определения удельной электропроводности, рН и других показателей, рекомендуется установка последовательно двух холодильников. Для охлаждения пробы используется охлаждающая вода с расчетной температурой не более +25°С. |
| 3. | Необходимость объединения группы холодильников единой рамой для крепления к стене |
|  | – да, количество холодильников |  |
|  | – нет |  |
| 4. | Необходимость комплектации водным щитом: см. РД 24.031.121-91 |
|  | – да, количество холодильников |  |
|  | – нет |  |
| 5. | Необходимость комплектации вентилями запорными и регулирующими: |
|  | – да |  |
|  | –марка вентилей запорных на проотборных линиях |  |
|  | – марка вентилей регулирующих на проотборных линиях |  |
|  | –марка вентиля запорного на охлаждающей линии |  |
|  | – марка вентиля регулирующего на охлаждающей линии |  |
|  | – нет |  |
| Дополнительные требования |  |
| Объект |  |
| Необходимое количество холодильников (групп холодильников) |  |
| Требуемая дата поставки |  |
| Требуемый вид поставки (ж.д./автомобильный транспорт |
| /самовывоз) |  |

# ОАО «Сарэнергомаш»

тел. (845 2) 22-01-24; 22-02-26; 22-05-22; 52-85-11
факс(845 2) 22-01-21; e-mail: water@sarzem.ru